附件

2026年数字孪生水网重大技术攻关

“揭榜挂帅”项目榜单
长距离有压输水系统数字孪生水力计算模型技术研究与应用
研究内容：
本课题拟围绕数字孪生水力模型构建、水锤风险识别、在线感知与异常识别、调度与应急方案预演等方向开展关键技术研究，解决长距离有压输水系统在“机理模型与运行数据深度融合”、“瞬变工况下水锤风险量化与防护验证”、“爆管等事故的在线识别与定位”、“调度与应急预案的可计算、可复盘”等方面的短板。形成支撑工程运行分析、风险研判和调度决策的成套技术与平台能力。
考核指标：
形成专题研究报告1份；
研发功能完备、性能稳定，满足国产化适配的调度决策管理平台软件1套，并实现示范工程应用；
软件具备信创标准的国产化数据库数据结构调整及数据迁移能力；
基于主流前端框架及构建工具实现web端应用开发； 

申请软件著作权不少于1项；
系统查询响应时间，其中交互类业务响应时间：1—2秒，峰值响应时间：2—4秒；简单查询响应时间：1—3秒，复杂查询响应时间：3—10秒，极限数据查询时间不超过3分钟。

联系方式：潘健，13940486162


